Javna nabavka br.25/19 GO Kostolac

Obaveštenje : Ponuđač koji je uputio pitanja Komisiji za javne nabavke nije uputio pitanja na e-adresu navedenu u konkursnoj sokumentaciji str.35 koja je obezbeđena za postavljanje pitanja I dodatna pojašnjenja, tako da Komisija nije odmah odgovorila na pitanja iz tog razloga. Pitanja su pogrešno upućena na mail GO Kostolac, a ne na mail koji je dat za ove namene. Molimo da imate ovu činjenicu u vidu I ukoliko ima novih pitanja na datu adresu u konkursnoj dokumentaciji nabavke@kostolac.rs šaljete pitanja ili zahteve za dodatnim pojašnjenjem.

Pitanje br. 1

Postovani

molim Vas da u skladu sa Zakonom o privatnom obezbedjenju, za ovu vrstu nabavke dodate kao obavezan uslov posedovanje LT3 licence.

Odgovor br.1

U skladu sa Zakonom o privatnom obezbeđenju, izmenićemo konkursnu dokumentaciju I produžiti rok za prijem ponuda u delu koji se odnosi na obavezne uslove, tj. Biće dodat uslov iz čl.75 stav5. ZJN da ponuđač poseduje važeću dozvolu nadležnog organa za obavljanje delatnosti koja je predmet javne nabavke.

Pitanje br. 2.

Postovani

molim Vas da proverite da li postoje greske u specifikaciji opreme

Prva greška

U opisu stavke 1 ste naveli:

“Hikvision DS-2CE56D0t-VFIR3F, antivandal dome kamera, 1/2,7″ CMOS, 2 Megapiksela FULL HD 1080 P (1920 x 1080), varifokal 2,8-12mm, 1920(H)*1080(V), 0,01 Lux@(F1.2,AGC ON), HDTVI, CVI,AHD, CVBS-UIC : Smart dioda 40 metara, IR cut filter, 12 V ili odgovarajuće”

Ova kamera nije antivanda

Druga greška

“Razvodna kutija za unutrašnje kutije”, ovde ste verovatno mislili na unutrašnje kamere.

Treća greška

Stavka 10

“DVR-uređaj za snimanje : 4K 16-kanalni 1U pro network DVR za 16 IP Kamera; Snimanje do 32o Mbit, H,265, H,264, MJPEG, MPEG4 kompresija, maksimalna rezolucija 12 megapiksela, maksimalna brzina snimanja po kanalu 20 Mbps, 1 HDMI izlaz, 1VGA izlaz, izlazna rezolucija do 3840x2160 na HDMI , 4 alarmna ulaza, 2 relejna izlaza, dvosmerna audio komunikacija, mogućnost priključenja do 2 SATA hard diska po & TB max, 2 USB porta, 1 RS232 port, nadzor putem interneta, softver za pametne mobilen telefona, 12 VDC ili odgovarajuće”

Ovo je NVR. Opis je od Dahua NVR-a https://www.masterbc.co.rs/ip-video-nadzor/dahua-nvr-ip-mrezni-video-snimaci/dahua-nvr-5216-4ks2/2987

Kamere koje traže u stavkama 1 i 2 su HDTVI.

Odgovor br.2

Navedena kamera jeste antivandal, ali je već rečeno da naručilac ne insistira na posebnoj robnoj marci već da je potrebno da proizvod odgovara datoj specifikaciji. Date specifikacije su minimalni uslovi koje oprema mora da ispuni. Svakako da ponuđači mogu ponuditi druge proizvode sa istim ili boljim specifikaijama, naručilac je date specifikacije dao kao minimum performansi opreme. Zato je pored opisa svakog proizvoda na kraju stavljeno ,,ili odgovarajuće”, dakle nije bitna robna marka već performance opreme.

Za drugo pitanje navodimo da je nenamerna greška u kucanju biće ispravljeno u izmeni konkursne dokumentacije. Treba da stoji kamere a ne kutije. “Razvodna kutija za unutrašnje kamere”.

Za treće pitanje objašenje je isto. Naručilac ne insistira na robnoj marci već samo da oprema ispunjava uslove date specifikacije.

Pri ponudi ponuđač mora da ima u vidu da delovi opreme budu kompatibilni, kako bi se moglo izvršiti povezivanje, odnodno montaža i puštanje u rad.